Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny					                       Lubomia dn.10.01.2020r.

44-360 Lubomia ul. Korfantego 71

NIP: 647-23-05-566

tel.(032)4518438

zwk@lubomia.pl

d.mrozek@lubomia.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup wodomierzy wraz                         z modułami radiowymi.

Postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

I. ZAMAWIAJĄCY

Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny

44-360 Lubomia

ul. Korfantego 71

NIP: 647-23-05-566

tel.(032)4518438

zwk@lubomia.pl

d.mrozek@lubomia.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zakładu fabrycznie nowych wodomierzy  do pomiaru ilości wody zimnej przystosowanych do odczytów drogą radiową wraz z modułami radiowymi przeznaczonych do zabudowy  w instalacjach domowych jak i studniach wodomierzowych na terenie działania ZWK Lubomia.

Jak również instalacja niezbędnego oprogramowania zgodnego z systemem rozliczeniowym Zakładu.

Ilość zamawianych przedmiotów:

- wodomierze z modułami radiowymi: 450 sztuk  wodomierzy DN15  (1/2''), 20 sztuk wodomierzy DN20 (3/4'')

- oprogramowanie do konfiguracji i odczytu modułów radiowych oraz do eksportu danych do programu rozliczeniowego dla 1000 odbiorców (z możliwością zwiększenia do 2000) – 1szt

2. Wymagania szczegółowe dla oferowanych wodomierzy:

- Oferowane wodomierze muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r.                  w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U.07.209.1513) oraz powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-ISO 4064 lub PN-EN 14154.

- Aktualna na dany rok tj. 2020 cecha legalizacyjna z okresem ważności 5 lat;

3. Wymagania szczegółowe dla modułów radiowych (nakładek na wodomierze do zdalnego odczytu wskazań wodomierza):

- System radiowy zdalnego odczytu wodomierzy powinien pracować w paśmie o częstotliwości niewymagającej specjalnego pozwolenia.

4. Wymagania szczegółowe dla oprogramowania odczytu modułów radiowych:

- Oprogramowanie musi w pełni współdziałać z systemem rozliczeniowym ZWK Lubomia tj. System GW-MAX v. 2019.0.0.1 (eksport danych)

- Musi zapewnić możliwość konfiguracji i odczytów modułów radiowych,

-  Musi zapewnić gromadzenie i archiwizowanie danych o odczytach,

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z części zamówienia

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA ORAZ PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r.

Termin płatności zostanie uzgodniony w umowie jednak nie krótszy niż z 30 dni od daty

prawidłowo wystawionej faktury VAT.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:

- sporządzona w języku polskim

- posiadać datę sporządzenia

- zawierać pełną nazwę oferenta jego adres lub siedzibę, numer telefonu, numer NIP

- cena – podana w PLN z rozbiciem na cenę netto, brutto, VAT

- opis parametrów poszczególnych asortymentów

Wzór oferty dotyczący przedmiotów zamówienia:

| L.p. | Asortyment | Ilośc szt./ | Cena netto/szt. | Wartość Netto Łącznie | Długość Legalizacji | Gwarancja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wodomierz DN 15 | 450 |  |  |  |  |
| 2. | Moduł radiowy na wodomierz DN 15 | 450 |  |  |  |  |
| 3. | Wodomierz DN 20 | 20 |  |  |  |  |
| 4. | Moduł radiowy na wodomierz DN 20 | 20 |  |  |  |  |
| 5. | Urządzenie do odczytu nakładek | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Oprogramowanie | 1 |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTOWE

1. Oferty należy składać pisemnie lub osobiście w siedzibie firmy (44-360 Lubomia ul. Korfantego 71) lub za pośrednictwem poczty, bądź elektronicznie na adres: zwk@lubomia.pl

2. Termin składania ofert do 24.01.2020 r. godz. 14.00

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

VI. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Dawid Mrozek pod numerem telefonu 606826980 oraz adresem email: d.mrozek@lubomia.pl