Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny					                       Lubomia dn. 18.09.2023r.

44-360 Lubomia ul. Korfantego 71

NIP: 647-23-05-566

tel.(032)4518438

zwk@lubomia.pl

d.mrozek@lubomia.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup wraz z dostawą                       materiałów na potrzeby zapasów magazynowych.

Postępowanie o wartości poniżej 130 000 złotych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

I. ZAMAWIAJĄCY

Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny

44-360 Lubomia

ul. Korfantego 71

NIP: 647-23-05-566

tel.(032)4518438

zwk@lubomia.pl

d.mrozek@lubomia.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zapytania jest zakup i dostawa do magazynu Zakładu fabrycznie nowych materiałów celem bieżącego uzupełniania stanu magazynowego ZWK Lubomia.

Ilość zamawianych przedmiotów będzie ilością niezbędną do uzupełnienia stanu magazynowego w danym miesiącu.

Załącznik do oferty przedstawia produkty zamawiane corocznie, nie wyklucza się zamawiania innego asortymentu, bądź ilości  odbiegających od przedstawionego w załączniku.

2. Wymagania szczegółowe dla materiałów:

- aktualna deklaracja zgodności

- aktualny atest higieniczny dotyczy materiałów które będą miały styczność z medium (woda)

- gwarancja producenta min 12 m-cy

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z części zamówienia

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA ORAZ PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2024 r.

Termin dostawy od dnia pisemnego złożonego zamówienia – 7 dni

Termin płatności zostanie uzgodniony w umowie jednak nie krótszy niż z 30 dni od daty

prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Zamawiający dopuści zmianę ceny produktów podczas trwania umowy w przypadkach zmiany ceny od niego niezależnej podyktowanej przez producenta.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:

- sporządzona w języku polskim

- posiadać datę sporządzenia

- zawierać pełną nazwę oferenta jego adres lub siedzibę, numer telefonu, numer NIP

- cena – podana w PLN z rozbiciem na cenę netto, brutto, VAT

- opis parametrów poszczególnych asortymentów

- zawierać wyliczenie na podstawie poniżej zamieszczonego wzoru

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTOWE

1. Oferty należy składać pisemnie lub osobiście w siedzibie firmy 44-360 Lubomia ul. Korfantego 71, lub za pośrednictwem poczty, bądź elektronicznie na adres: zwk@lubomia.pl

2. Termin składania ofert do 25.09.2023 r. godz. 15.00

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

Wzór załącznika do oferty dotyczący przedmiotów zamówienia:

| L.p. | Asortyment | Ilość szt./kpt | Cena netto/szt. | Wartość Netto Łącznie | Wartość podatku VAT | Wartość brutto łącznie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mufa elektrooporowa fi 32 +GF+ | 60 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Mufa elektrooporowa fi 40 +GF+ | 20 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Kolano elektrooporowe PE fi 32/90 +GF+ | 30 szt. |  |  |  |  |
| 4. | Kolano elektrooporowe PE fi 40/90 +GF+ | 10 szt. |  |  |  |  |
| 5. | Mufa elektrooporowa fi 50 +GF+ | 4 szt. |  |  |  |  |
| 6. | Mufa elektrooporowa fi 63 +GF+ | 2 szt. |  |  |  |  |
| 7. | Mufa elektrooporowa fi 90 +GF+ | 3 szt. |  |  |  |  |
| 8. | Mufa elektrooporowa fi 110 +GF+ | 4 szt. |  |  |  |  |
| 9. | Mufa elektrooporowa fi 160 +GF+ | 2 szt. |  |  |  |  |
| 10. | Obejma elektrooporowa fi 110/63 +GF+ | 4 szt. |  |  |  |  |
| 11. | Obejma elektrooporowa fi 125/63 +GF+ | 2 szt. |  |  |  |  |
| 12. | Frez do nawiercania PE fi63/40 +GF+ | 4 szt. |  |  |  |  |
| 13. | Trójnik elektrooporowy fi 32 +GF+ | 4 szt. |  |  |  |  |
| 14. | Przejście PE/mosiądz fi 32/1’’ | 20 szt. |  |  |  |  |
| 15. | Przejście PE/mosiądz fi 40/1’’ | 10 szt. |  |  |  |  |
| 16. | Rura PE SDR 11 PE 100 RC fi 32 | 200 m |  |  |  |  |
| 17. | Rura PE SDR 11 PE 100 RC fi 40 | 100 m |  |  |  |  |
| 18. | Konsola ze stali nierdzewnej z zaworami | 20 szt. |  |  |  |  |
| 19. | Zawór kulowy 1’’ Gwint WW | 15 szt. |  |  |  |  |
| 20. | Zawór kulowy 1’’ Gwint WZ | 15 szt. |  |  |  |  |
| 21. | Zawór antyskażeniowy 1’’ EA | 10 szt. |  |  |  |  |
| 22. | Zawór kulowy ¾ Gwint WW | 5 szt. |  |  |  |  |
| 23. | Zawór kulowy ½ Gwint WW | 5 szt. |  |  |  |  |
| 24. | Kolano skrętne pe fi 32/90 +GF+ | 5 szt. |  |  |  |  |
| 25. | Kolano skrętne pe fi 40/90 +GF+ | 5 szt. |  |  |  |  |
| 26. | Kolano skrętne pe fi 32/90 GZ 1’’ +GF+ | 5 szt. |  |  |  |  |
| 27. | Kolano skrętne pe fi 40/90 GZ 1’’ +GF+ | 5 szt. |  |  |  |  |
| 28. | Zasuwy do przyłącza domowego hawle DN 32 | 7 szt. |  |  |  |  |
| 29. | Zasuwy do przyłącza domowego hawle DN 40 | 5 szt. |  |  |  |  |
| 30. | Obudowa teleskopowa do zasuwy domowej 2’’/ ¾ ‘’ | 12 szt. |  |  |  |  |
| 31. | Skrzynka uliczna PE/żeliwo wysoka | 15 szt. |  |  |  |  |
| 32. | Redukcja mosiądz 1’ na 3/4 | 20 szt. |  |  |  |  |
| 33. | Redukcja mosiądz 5/4 na 1” | 10 szt. |  |  |  |  |
| 34. | Redukcja mosiądz 6/4 na 5/4 | 3 szt. |  |  |  |  |
| 35. | Nypel mosiądz 1’ | 10 szt. |  |  |  |  |
| 36. | Nypel mosiądz 3/4 | 5 szt. |  |  |  |  |
| 37. | Kolano Mosiądz 1’ | 5 szt. |  |  |  |  |
| 38. | Trójnik Mosiądz 1’ | 5 szt. |  |  |  |  |
| 39. | Łącznik fi 20 | 10 szt. |  |  |  |  |
| 40. | PP Rura 25*4.2 PN 20 | 20 mb. |  |  |  |  |
| 41. | PP Rura 20*3.4 PN 20 | 12 mb. |  |  |  |  |
| 42. | PP Kolano 25*90 | 50 szt. |  |  |  |  |
| 43. | PP Kolano 20*90 | 5 szt. |  |  |  |  |
| 44. | PP Przejście GW 25 na 3/4 | 30 szt. |  |  |  |  |
| 45. | PP Przejście GZ 25 na 3/4 | 20 szt. |  |  |  |  |
| 46. | PP Mufa 25 | 10 szt. |  |  |  |  |
| 47. | PP Mufa 20 | 5 szt. |  |  |  |  |
| 48. | Nawiertka na rurę wodociągową PVC fi 90 | 2 szt |  |  |  |  |
| 49. | Nawiertka na rurę wodociągową PVC fi 110 | 8 szt |  |  |  |  |
| 50. | Nasuwka 110 na pcv | 10 szt. |  |  |  |  |
| 51. | Kołnierz Stalowy DN 90 | 10 szt. |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |

VI. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Dawid Mrozek pod numerem telefonu 606826980 oraz adresem email: d.mrozek@lubomia.pl