Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny					                       Lubomia dn. 18.09.2023r.

44-360 Lubomia ul. Korfantego 71

NIP: 647-23-05-566

tel.(032)4518438

zwk@lubomia.pl

d.mrozek@lubomia.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na pobór oraz wykonanie analiz na rok 2024

Zamówienie o wartości poniżej 130 000 złotych zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).

I. ZAMAWIAJĄCY

Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny

44-360 Lubomia

ul. Korfantego 71

NIP: 647-23-05-566

tel.(032)4518438

zwk@lubomia.pl

d.mrozek@lubomia.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA

1. Przedmiotem zapytania jest przedstawienie oferty handlowej wyspecyfikowanych w załączniku do niniejszej oferty zakresu badań jakościowych wody oraz ścieków bytowych wraz z niezbędnymi kosztami do ich pobrania, badania, przedstawienia wyników.

2. Załącznik do oferty przedstawia zakres badań jakie należy poddać ofertowaniu, nie wyklucza się podczas trwania umowy zamówienia innego zakresu, bądź ilości  odbiegających od przedstawionego w załączniku, lecz będzie to realizowane dodatkowym zleceniem.

W kolumnie podano prognozowaną ilość badań, która będzie zamawiana.

3. Wymagania szczegółowe dla zamówienia:

- Wykonawca musi posiadać certyfikat akredytacji  w rozumieniu Ustawy z dnia 20 stycznia 2002 r. o systemie oceny zgodności  (Dz. U. 2019 poz. 155) oraz Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r.     o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. 2019 r. poz. 544 ze zm.) w zakresie normy PN EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących

-  Wykonawca musi udostępniać wszystkie wyniki badań na bieżąco poprzez dostęp on-line.

- Wykonawca musi posiadać wszystkie uprawnienia, wymagane przez prawo, do wykonywania badań będących przedmiotem niniejszego zapytania i niezbędny sprzęt oraz personel  do prawidłowego wykonania przedmiotu zapytania.

3. Wykonawca będzie pobierał i transportował do laboratorium próbki do badań we własnym zakresie.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z części zamówienia

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA ORAZ PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2024 r.

Termin płatności zostanie uzgodniony w umowie jednak nie krótszy niż z 30 dni od daty

prawidłowo wystawionej faktury VAT.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:

- sporządzona w języku polskim

- posiadać datę sporządzenia

- zawierać pełną nazwę oferenta jego adres lub siedzibę, numer telefonu, numer NIP

- cena – podana w PLN z rozbiciem na cenę netto, brutto, VAT

- opis parametrów poszczególnych asortymentów

Załącznik nr 1.  do zapytania oferty dotyczący zakresu badań (dolne oraz górne granice zgodnie z rozporządzeniami):

ZAKRES ANALIZ 1: Typ próbki: Ściek surowy na wlocie do oczyszczalni

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r.                            w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 r. poz. 1311)

| Nazwa | Metodyka | jednostka |
| --- | --- | --- |
| BZT5 | PN-EN 1899-2:2002 z wyłączeniem p. 7.2; PB-DAN-12 | [mg/l] |
| ChZTCr | PN-ISO 15705:2005 | [mg/l] |
| Zawiesina Ogólna | PN-EN 872:2007 + Ap1:2007 | [mg/l] |
| SUMA OGÓŁEM NETTO |  | ------ |

ZAKRES ANALIZ 2: Typ próbki: Ściek oczyszczony na wylocie z oczyszczalni

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r.                              w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 r. poz. 1311)

| Nazwa | Metodyka | jednostka |
| --- | --- | --- |
| BZT5 | PN-EN 1899-2:2002 z wyłączeniem p. 7.2; PB-DAN-12 | [mg/l] |
| ChZTCr | PN-ISO 15705:2005 | [mg/l] |
| Zawiesina Ogólna | PN-EN 872:2007 + Ap1:2007 | [mg/l] |
| SUMA OGÓŁEM NETTO |  | ------ |

ZAKRES ANALIZ 3: Typ próbki: Osad Ściekowy

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2015 r. poz. 257)

| Nazwa | Metodyka | jednostka |
| --- | --- | --- |
| pH | PN-EN 15933:2013-02 | [-] |
| Sucha masa | PN-EN 15934:2013-02 z wył. p. 7, metoda B | [%] |
| Zawartość azotu ogólnego | PN-EN 872:2007 + Ap1:2007 | [%] (s.m.) |
| Zawartość azotu amonowego | PN-EN 16168:2012 | [%] (s.m.) |
| Wapń (Ca) | PN-EN 14671:2007 | [%] (s.m.) |
| Fosfor (P) | PN-EN 16171:2017-02 | [%] (s.m.) |
| Kadm (Cd) | PN-EN 16171:2017-02 | [mg/kg] (s.m.) |
| Chrom (Cr) | PN-EN 16171:2017-02 | [mg/kg] (s.m.) |
| Miedź (Cu) | PN-EN 16171:2017-02 | [mg/kg] (s.m.) |
| Magnez (Mg) | PN-EN 16171:2017-02 | [%] (s.m.) |
| Nikiel (Ni) | PN-EN 16171:2017-02 | [mg/kg] (s.m.) |
| Ołów (Pb) | PN-EN 16171:2017-02 | [mg/kg] (s.m.) |
| Cynk (Zn) | PN-EN 16171:2017-02 | [mg/kg] (s.m.) |
| Rtęć (Hg) | PB-DAN-25 | [mg/kg] (s.m.) |
| Substancja organiczna | PN-EN 15935:2013-02 | [%] (s.m.) |
| Liczba Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp. | PB-DMP-77 | [Liczba/kg] (s.m.) |
| Obecność Salmonella sp. | PN-EN ISO 6579-1:2017-04 | [w badanej masie lub objętości] |
| Obecność specyficznego DNA Salmonella sp | PB-DMP-78 | [w badanej masie lub objętości] |
| SUMA OGÓŁEM NETTO |  | ------ |

ZAKRES ANALIZ 4: Typ próbki: Odpad 190802

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. 2015 r. poz. 1277)

| Nazwa | Metodyka | jednostka |
| --- | --- | --- |
| Sucha masa | PN-EN 15934:2013-02 z wył. p. 7, metoda B | [%] |
| Arsen (As) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | [mg/kg] (s.m.) |
| Bar (Ba) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | [mg/kg] (s.m.) |
| Kadm (Cd) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | [mg/kg] (s.m.) |
| Chrom (Cr) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | [mg/kg] (s.m.) |
| Miedź (Cu) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | [mg/kg] (s.m.) |
| Molibden (Mo) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | [mg/kg] (s.m.) |
| Nikiel (Ni) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | [%] (s.m.) |
| Ołów (Pb) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | [mg/kg] (s.m.) |
| Antymon (Sb) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | [mg/kg] (s.m.) |
| Selen (Se) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | [mg/kg] (s.m.) |
| Cynk (Zn) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | [mg/kg] (s.m.) |
| Rtęć (Hg) | PN-EN 12457-4:2006; PB-DAN-24 | [mg/kg] (s.m.) |
| Chlorki (Cl) | PN-EN ISO 15682:2004; PN-EN 12457-4:2006 | [mg/kg] (s.m.) |
| Fluorki (F) | PN-EN 12457-4:2006; PB-DAN-22 | [mg/kg] (s.m.) |
| Siarczany (SO42-) | ISO 22743:2006; PN-EN 12457-4:2006 | [mg/kg] (s.m.) |
| Rozpuszczony węgiel organiczny (RWO) | PN-EN 1484:1999; PN-EN 12457-4:2006 | [mg/kg] (s.m.) |
| Substancje rozpuszczone (Stałe związki rozpuszczone) | APHA Standard Method 2540 C:1999; PN-EN 12457-4:2006 | [mg/kg] (s.m.) |
| SUMA OGÓŁEM NETTO |  | ------ |

ZAKRES ANALIZ 5: Typ próbki: Woda uzdatniona – badanie kontrolne

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz. 2294)

| Nazwa | Metodyka | jednostka |
| --- | --- | --- |
| Liczba Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | [jtk/100ml] |
| Liczba bakterii grupy coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | [jtk/100ml] |
| Liczba mikroorganizmów (22°C) | PN-EN ISO 6222:2004 | [jtk/1ml] |
| Barwa | PN-EN ISO 7887:2012; Ap1:2015-06 | [mgPt/l] |
| Mętność | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | [NTU] |
| Liczba progowa smaku (TFN) | PN-EN 1622:2006 | [-] |
| Liczba progowa zapachu (TON) | PN-EN 1622:2006 | [-] |
| pH | PN-EN ISO 10523:2012 | [-] |
| Przewodność elektryczna właściwa (PEW) w temp. 25°C | PN-EN 27888:1999 | [μS/cm] |
| Azotyny (NO2-) | PN-EN ISO 13395:2001 | [mg/l] |
| Amonowy Jon (Jon amonu) | PN-EN ISO 11732:2007 | [mg/l] |
| Glin (Aluminium) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | [μg/l] |
| Żelazo (Fe) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | [μg/l] |
| SUMA OGÓŁEM NETTO |  | ------ |

ZAKRES ANALIZ 5: Typ próbki: Woda uzdatniona – badanie przeglądowe

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz. 2294)

| Nazwa | Metodyka | jednostka |
| --- | --- | --- |
| Liczba Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | [jtk/100ml] |
| Liczba bakterii grupy coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | [jtk/100ml] |
| Liczba mikroorganizmów (22°C) | PN-EN ISO 6222:2004 | [jtk/1ml] |
| Liczba Clostridium perfringens łącznie ze sporami | PN EN ISO 14189:2016-10 | [jtk/100ml] |
| Liczba enterokoków kałowych | PN-EN ISO 7899-2:2004 | [jtk/100ml] |
| Barwa | PN-EN ISO 7887:2012; Ap1:2015-06 | [mgPt/l] |
| Mętność | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | [NTU] |
| Liczba progowa smaku (TFN) | PN-EN 1622:2006 | [-] |
| Liczba progowa zapachu (TON) | PN-EN 1622:2006 | [-] |
| pH | PN-EN ISO 10523:2012 | [-] |
| Przewodność elektryczna właściwa (PEW) w temp. 25°C | PN-EN 27888:1999 | [μS/cm] |
| Azotyny (NO2-) | PN-EN ISO 13395:2001 | [mg/l] |
| Azotany (NO3-) | PN-EN ISO 13395:2001 | [mg/l] |
| Amonowy Jon (Jon amonu) | PN-EN ISO 11732:2007 | [mg/l] |
| Cyjanki | PN-EN ISO 14403-2:2012 | [μg/l] |
| Akryloamid | PB-DAO-14 | [μg/l] |
| Epichlorohydryna | PN-EN 14207:2005 | [μg/l] |
| Bromiany | PN-EN ISO 15061:2003 | [μg/l] |
| Antymon (Sb) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | [μg/l] |
| Arsen (As) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | [μg/l] |
| Bor (B) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | [mg/l] |
| Chrom (Cr) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | [μg/l] |
| Glin (Aluminium) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | [μg/l] |
| Kadm (Cd) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | [μg/l] |
| Magnez (Mg) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | [mg/l] |
| Mangan (Mn) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | [μg/l] |
| Miedź (Cu) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | [mg/l] |
| Nikiel (Ni) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | [μg/l] |
| Ołów (Pb) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | [μg/l] |
| Selen (Se) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | [μg/l] |
| Sód (Na) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | [mg/l] |
| Srebro (Ag) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | [mg/l] |
| Żelazo (Fe) | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | [μg/l] |
| Rtęć (Hg) | PN-EN ISO 17852:2009 | [μg/l] |
| Benzo(a)piren | PB-DAO-13 | [μg/l] |
| Suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) | PB-DAO-13 | [μg/l] |
| Ogólny węgiel organiczny (OWO) | PN-EN 1484:1999 | [mg/l] |
| Utlenialność z KMnO4 (Indeks nadmanganianowy) | PN-EN ISO 8467:2001 | [mg/l] |
| Twardość ogólna | PN-ISO 6059:1999 | [mg CaCO3/l] |
| Chlorek winylu | PN-EN ISO 10301:2002 | [μg/l] |
| Benzen | PN-ISO 11423-1:2002 | [μg/l] |
| 1,2-Dichloroetan | PN-EN ISO 10301:2002 | [μg/l] |
| Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu | PN-EN ISO 10301:2002 | [μg/l] |
| Tetrachloroeten (Tetrachloroetylen) | PN-EN ISO 10301:2002 | [μg/l] |
| Trichloroeten (Trichloroetylen) | PN-EN ISO 10301:2002 | [μg/l] |
| Trihalometany - ogółem (suma THM) (xv) | PN-EN ISO 10301:2002 | [μg/l] |
| Trichlorometan (Chloroform) | PN-EN ISO 10301:2002 | [mg/l] |
| Tribromometan (Bromoform) | PN-EN ISO 10301:2002 | [μg/l] |
| Dibromochlorometan | PN-EN ISO 10301:2002 | [μg/l] |
| Bromodichlorometan | PN-EN ISO 10301:2002 | [mg/l] |
| Tetrachlorometan | PN-EN ISO 10301:2002 | [mg/l] |
| Chlor wolny | PB-DPP-27 | [mg/l] |
| Endosulfan II (beta) (Pestycyd) | PN-EN ISO 6468:2002 | [μg/l] |
| Endosulfanu siarczan (Pestycyd) | PN-EN ISO 6468:2002 | [μg/l] |
| Suma pestycydów | PN-EN ISO 6468:2002 | [μg/l] |
| trans-Chlordan (Pestycyd) | PN-EN ISO 6468:2002 | [μg/l] |
| Metoksychlor (Pestycyd) | PN-EN ISO 6468:2002 | [μg/l] |
| Pentachlorobenzen (Pestycyd) | PN-EN ISO 6468:2002 | [μg/l] |
| Izodryna (Pestycyd) | PN-EN ISO 6468:2002 | [μg/l] |
| Heptachlor (Pestycyd) | PN-EN ISO 6468:2002 | [μg/l] |
| Heksachlorobenzen (Pestycyd) | PN-EN ISO 6468:2002 | [μg/l] |
| gamma-HCH (Lindan) (Pestycyd) | PN-EN ISO 6468:2002 | [μg/l] |
| Epoksyd heptachloru (Pestycyd) | PN-EN ISO 6468:2002 | [μg/l] |
| Endryna (Pestycyd) | PN-EN ISO 6468:2002 | [μg/l] |
| Dieldryna (Pestycyd) | PN-EN ISO 6468:2002 | [μg/l] |
| delta-HCH (Pestycyd) | PN-EN ISO 6468:2002 | [μg/l] |
| cis-Chlordan (Pestycyd) | PN-EN ISO 6468:2002 | [μg/l] |
| beta-HCH (Pestycyd) | PN-EN ISO 6468:2002 | [μg/l] |
| alfa-HCH (Pestycyd) | PN-EN ISO 6468:2002 | [μg/l] |
| Aldryna (Pestycyd) | PN-EN ISO 6468:2002 | [μg/l] |
| Aldehyd endryny (Pestycyd) | PN-EN ISO 6468:2002 | [μg/l] |
| 4,4'-DDT (Pestycyd) | PN-EN ISO 6468:2002 | [μg/l] |
| 4,4'-DDE (Pestycyd) | PN-EN ISO 6468:2002 | [μg/l] |
| 4,4'-DDD (Pestycyd) | PN-EN ISO 6468:2002 | [μg/l] |
| 2,4'-DDT (Pestycyd) | PN-EN ISO 6468:2002 | [μg/l] |
| 2,4'-DDE (Pestycyd) | PN-EN ISO 6468:2002 | [μg/l] |
| 2,4'-DDD (Pestycyd) | PN-EN ISO 6468:2002 | [μg/l] |
| Trichlorobenzen - suma izomerów | PN-EN ISO 10301:2002 | [mg/l] |
| 1,3,5-Trichlorobenzen | PN-EN ISO 10301:2002 | [mg/l] |
| 1,2,4-Trichlorobenzen | PN-EN ISO 10301:2002 | [mg/l] |
| 1,2,3-Trichlorobenzen | PN-EN ISO 10301:2002 | [mg/l] |
| Stężenie chloraminy | PB-DPP-51 | [mg/l] |
| Ozon | PB-DPP-53 | [mg/l] |
| Endosulfan I (alfa) (Pestycyd) | PN-EN ISO 6468:2002 | [μg/l] |
| Chlorki (Cl-) | ISO 15923-1:2013 | [mg/l] |
| Siarczany (SO42-) | ISO 15923-1:2013 | [mg/l] |
| Fluorki (F-) | PB-DAN-22 | [mg/l] |
| SUMA OGÓŁEM NETTO |  | ------ |

Załącznik nr 2. Harmonogram – częstotliwość pobierania i analiza próbek

Analizy wody wraz z adresami ich poboru:

Marzec 2024r. monitoring kontrolny: Nieboczowy (Wiejski Dom Kultury ul. Wiejska 25, 44-360 Nieboczowy)

Czerwiec 2023r. monitoring przeglądowy: Lubomia (Urząd Gminy ul. Szkolna 1, 44-360 Lubomia ) oraz kontrolny Syrynia (Przedszkole w Syryni, ul. Krzyżowa 2a, 44-361 Syrynia

Sierpień 2023r. monitoring kontrolny: ) Buków (Ferma Drobiu ul. Główna 2a, 44-360 Buków)

Październik 2023r. monitoring kontrolny: Lubomia (Urząd Gminy ul. Szkolna 1, 44-360 Lubomia )

Analizy ścieku na oczyszczalni ścieków Nieboczowy ul. Łucjana Wendelbergera 43:

Luty 2023r. ściek surowy oraz ściek oczyszczony

Kwiecień - Maj 2023r. ściek surowy, ściek oczyszczony oraz osad ściekowy

Lipiec - Sierpień 2023r. ściek surowy oraz ściek oczyszczony

Październik - Listopad 2023r. ściek surowy oraz ściek oczyszczony

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTOWE

1. Oferty należy składać pisemnie lub osobiście w siedzibie firmy (44-360 Lubomia ul. Korfantego 71) lub za pośrednictwem poczty, bądź elektronicznie na adres: zwk@lubomia.pl

2. Termin składania ofert do 25.09.2023 r. godz. 14.00

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.09.2023 r. o godzinie 8.00

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

VI. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Kamil Kostecki pod numerem telefonu 535778299

oraz adresem email: k.kostecki@zwk.lubomia.pl